LES SERVICES DE STERILISATION CENTRALE

( OBJECTIF GENERAL : Etre capable de se repérer dans un service de stérilisation.

POURQUOI UN SERVICE DE STERILISATION ?

Document 1

Bien qu’inconnus du public, les services de Stérilisation ont un rôle clé face au risque infectieux. Le directeur de soins infirmiers et/ou le pharmacien sont responsables de ses services. Et c’est le cadre de santé qui les organise.

tout geste médical ou chirurgical dès qu’il est invasif comporte un risque infectieux, c’est à dire que tout dispositif médical introduit dans l’organisme est source potentielle d’infection.

Il est donc nécessaire de nettoyer et de stériliser les dispositifs médicaux, c’est à dire détruire les micro-organismes présents sur le matériel après tout geste invasif. Compte tenu de la résistance des Agents Transmissibles Non Conventionnels (A.T.N.C.) ou prions, particules protéiques responsables de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, les procédures de stérilisation ont été normalisées.

Il s’agit de la mise en œuvre d’un ensemble de méthode et de moyens visant à éliminer par destruction tous les micro-organismes vivants de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, portés par un objet parfaitement nettoyé.

Stériliser, c’est l’opération permettant d’éliminer ou de tuer les micro-organismes portés par des milieux inertes contaminés, le résultat de l’opération, non limité à la durée de l’application, étant l’état de stérilité.

Les procédures de stérilisation visent à limiter les contaminations microbiennes à l’origine d’infections nosocomiales, sources de complications pour les patients et coûteuses pour la collectivité.

Le service de Stérilisation est rattaché à la Pharmacie à usage intérieur.

Document 2 : « Quelles sont les destinations du matériel stérilisé ? »

Pour les blocs opératoires comme pour les services de soins, les dispositifs médicaux et les textiles doivent être stérilisés pour limiter les risques de contaminations des patients. Le matériel à usage unique stérile provient directement des laboratoires où il aura été stérilisé.

Les cabinets libéraux (médecins, infirmiers, chirurgiens-dentistes, vétérinaires, etc.) sont soumis aux mêmes obligations de stérilisation.

Dans les cuisines hospitalières, certains repas doivent être stérilisés avant d’être servis à des malades sans défenses immunitaires.

Document 3

Exercice : Répondre aux questions suivantes.

1- A l’aide du document 1, définir le terme "stériliser".

Opération permettant d’éliminer ou de tuer les MO présents sur des milieux inertes contaminés.

2- A l’aide des documents 1 et 2, citer le rôle essentiel de la stérilisation.

Limiter les contaminations microbiennes à l’origine des infections nosocomiales (complication pour les patients très couteuse pour la collectivité).

3- La structure d’un service hospitalier de Stérilisation suit un organigramme précis. Répondre aux questions suivantes en vous aidant du document 3 :

4-1- Qui organise le travail dans le service de Stérilisation ?

= Le cadre de santé.

4-2- Qui est responsable du service de Stérilisation ? =

Le directeur de soins infirmiers et/ou le pharmacien.

4-3- Ce service accueille-t-il des patients ?

NON

|  | LES ZONES DE TRAVAIL EN SERVICE DE STERILISAITON Objectifs : citer les différentes zones de travail se repérer sur le plan d’un service de stérilisation nommer et justifier le circuit du matériel énoncer les actions réalisées en service de stérilisation |
| --- | --- |

1- Après avoir visionné le film "Un service de Stérilisation à l’hôpital" source CDDP nord pas de Calais et CHU LILLE novembre 2002,

- Zone sale (lavage).		- Zone propre (conditionnement).- Zone stérile.

Plan du service de Stérilisation de l’hôpital Huriez – CHR Lille :

2- Colorier chaque zone repérée et reporter

les couleurs sur la légende ci-contre

(utiliser les couleurs : rouge, jaune, vert).

3- Flécher sur le plan le parcours du matériel depuis son entrée jusqu’à sa sortie du service de Stérilisation.

4- Justifier le circuit décrit par le matériel :		Pour éviter de croiser le sale et le propre.

5- Nommer ce type de circuit sans retour en arrière ni croisement :	= La marche en avant.

6- 									Plan d’un service de Stérilisation :

6-1- Sur le plan ci-contre, décrire par des flèches le

circuit du matériel depuis son entrée jusqu’à sa

sortie du service de Stérilisation.

6-2- Repérer les 3 zones de travail du service de Stérilisation

par des couleurs sur le plan ci-contre et légender.

6-3- Sur le schéma ci-dessous, reporter dans chaque bulle le terme qui convient : lavage - stockage du matériel stérile - matériel stérile - stérilisation - matériel sale pré-désinfecté - conditionnement du matériel

Plan d’un service de stérilisation :

# Text boxes

Pédiatrie

Maternité

Gastro-entérologie

O.R.L

Gériatrie…

autoclave 1

autoclave 2

autoclave 3

autoclave 4

CONDITIONNEMENT

STOCKAGE  DU MATERIEL STERILE

réserve

traitement de l’eau

Jaune propre

vert  stérile

Propre jaune

utilités ménagère

auto-laveurs

arrivée du matériel pré-désinfecté

des services de soins

sortie du

matériel stérile

entrée du personnel

1

M-I

sale

M-I

propre

2

3

4

LAVERIE

guichet de distribution

SAS

SAS

CONDITIONNEMENT

WC

WC

douche

utilités ménagère

bureau du Cadre

de Santé

salle du personnel

nettoyage des bacs

et armoires

Sale rouge

« rouge »  zone sale

«jaune»   zone propre

« vert»  zone stérile

N.B. 	Actuellement l’utilisation de linge à usage unique évite le conditionnement de textile qui relargue des particules (microfibres) au cours des manipulations, représentant des corps étrangers si elles se fixent sur le matériel durant son conditionnement.

conditionnement

matériel.           2

vestiaires, sas, bureau, locaux d’entretien

autoclave

« 1 »   zone "sale" ou de lavage

Lavage

1

« 2 »   zone "propre" ou de conditionnement.

3

stockage

« 3 »   zone "stérile" ou de stockage

Matériel sale pré-désinfecté

Stérilisation

Stockage matériel stérile

autoclave

zone 3

autoclave

zone 2

zone 1

Matériel stérile

Conditionnement du Matériel

Lavage